ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
ОБЕКТ: “Рехабилитция на съществуваща  водопроводна мрежа в село Проглед, Община Чепеларе и осъществяване на последващ авторски надзор”. 
1. Основание за проектиране
Това техническо задание е разработено за открита тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в село Проглед, Община Чепеларе и осъществяване на последващ авторски надзор ”.

Финансовият инструмент за финансиране на обекта ще бъде по програми финансирани с европейски средства, които подпомагат дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на политиката на ЕС в тази област.
2. Съществуващо положение

За село Проглед съществуващата улична водопроводна мрежа е от етернитови и стоманени тръби е изпълнена преди повече от 35г. и е физически амортизирана, което води до аварии, прекъсване на водоподаването, влошаване качеството на водата, разкопаване на участъци и подмяната им с нови водопроводи е наложителна за намаляване на авариите и загубите. По съществуващата водопроводна мрежа няма достатъчно спирателни кранове и липсват въздушици. При аварии липсата на спирателни кранове оставят селото без вода, което причинява неудобство на голям брой жители. 
3. Основни изисквания към проекта

3.1. Цел на проекта
Целта на проекта е  “Рехабилитция на съществуваща  водопроводна мрежа в село Проглед, Община Чепеларе и осъществяване на последващ авторски надзор”. 
В проекта да предвиди новопроектираните тръби да са от ПЕВП и да се реконструират стоманените и етернитови довеждащи тръбопроводи и съоръженията към тях.

3.2. Обхват на Работния проект
 Проекта да бъде окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да съдържа взаимно съгласувани работни проекти по следните части: 

3.2.1.
Общи изисквания към инвестиционния проект
3.2.1.1. 
Инвестиционният проект да бъде изработен във фаза работен проект.

3.2.1.2. Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. 

3.2.1.3.
Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

3.2.1.4.
Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително — монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително – монтажни работи, материали, оборудване и изделия необходими за изграждането на строежа.

3.2.1.5.
В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него.

3.2.1.6.
Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация.

3.2.1.7.
Всяка част на инвестиционния проект трябва да съдържа количествена сметка за необходимите за реализацията строително - монтажни работи (демонтажни и монтажни) и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване. 

3.2.1.8.
ПБЗ да се изработи при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.2.1.9.
Преди започване на проектирането във фаза работен проект Изпълнителят следва да извърши:

- Проучване и заснемане на съществуващото положение на обекта и околното пространство;

- Проучване на съществуващите подземни и наземни комуникации.
3.3. Обхват и съдържание на инвестиционния проект

Проекта да съдържа части:

Част “Геодезия”
Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващите трасета на уличните водопроводи и прилежащите терени и улици, съоръжения и др. в обхват, необходим за изработване на проекта. 

Да се изготвят подробни трасировъчни данни, обвързани с кадастралните карти на землището на общината. Да се изработи трасировъчен план с новите трасета и сервитута на водопровода където е необходимо.
Проектът по част „Геодезия” да включва:

- Обяснителна записка

- РГО, която да отговаря на Чл. 23, ал. 5 и 6 от Наредба 3/2005г. за: Съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

- Да се заснеме полосата на уличното трасе в обхват, достатъчен за правилно определяне на количествата строителни работи. Точките от РГО да бъдат на подходящи защитени места, с оглед запазването им при строителството, както и да бъдат стабилизирани по подходящ начин.

- Тахиметрична снимка и ситуация
- Вертикална планировка.
Част “Пътна”

Да се изготви проект за рехабилитация на засегнатите улици и пътни трасета при изграждане на новите улични водопроводи, като се спазва максимално тяхното съществуващо трасе. В участъци, където се налага уширение на уличното платно за достигане на нормативен габарит и/или уширения за корекция на криви с малки радиуси, те да бъдат решавани в общински земи и терени, за да се облекчат процедурите по отчуждаване на частни имоти.

Настилката на улиците да е с необходимата дебелина и конструкция. Да се изготвят необходимите детайли за конструкцията на настилката и др.

Проектът по част „Пътна” да включва:


- Обяснителна записка


- Количествени сметки


- Ситуация – геометрично решение с трасировъчен план


- Надлъжен профил


- Типови напречни профили


- Детайли за конструкциите на настилките, предпазни огради и др.


- Мостови и други съоръжения / водостоци


- Организация на движението
Част „Водоснабдяване“

Целта на проекта по част Водоснабдяване е „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в село Проглед, Община Чепеларе и осъществяване на последващ авторски надзор ”.

В проекта да предвиди новопроектираните тръби да са от ПЕВП и да се реконструират стоманените и етернитови довеждащи тръбопроводи и съоръженията към тях.
Проектът по част „Водоснабдяване” да включва:

Обяснителната записка на част "Водоснабдяване" на работният проект ще съдържа:

-
изходни данни и общите изисквания на заданието за проектиране (договора за проектиране и предварителни проучвания);

-
данни за източника на водоснабдяване, геоложката и хидроложка характеристика на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания към съоръженията, във връзка с особеностите на терена (почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.);

-
данни за водопроводната мрежа с обосновка на избора на съоръжения към нея; начин за оразмеряване на мрежата и крайните резултати от изчисленията;

-
свързването с водоизточника;

-
монтажа на съоръженията към мрежите;

-
техническите данни за мрежите, съоръжения и напорни тръбопроводи;

-
специфичните технологични изисквания при полагането, свързването и изпитването на мрежите или на отделни техни съоръжения и елементи.

Изчисленията ще включват:

-
хидравлични изчисления, оразмерителни таблици за водоснабдителните мрежи и съоръжения;

-
изследване за хидравличен удар;

-
разчетни таблици и графики;

-
изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна на работния проект;

-
спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите и инсталациите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия, когато не са отразени в чертежите;

-
количествени сметки за водоснабдителните мрежи и съоръжения за реализацията строително - монтажни работи (демонтажни и монтажни) и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване.
Чертежите на част Водоснабдяване на работният проект ще включва:

-
Ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от геодезическото заснемане, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на съоръжения и други шахти, с означени кота капак и кота дъно на шахтите, както и коти дъно на включванията в тях / ако има такива /, водни количества, напори и съоръжения;

-
Надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините на главните водопроводни клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните /ревизионните шахти, на всички отклонения с номер на наклона и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

-
Разрези с нанесени тръбни мрежи и характерни коти, с посочване вида на укрепване на местата, където това е необходимо;

-
Детайли на съоръжения и арматури.

В чертежите за водопроводните мрежи ще се включат данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

Към частите ще се изработят технико икономически анализ по видове СМР, спецификации на оборудването и други, по които да се вземе на предвид най добрият вариант на избор на мрежи.
Част “План за безопасност и здраве” – да се разработи съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Закона за здравословни и безопасни условия при извършване на строителни и монтажни работи;
Част “Пожарна безопасност” - да се разработи съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г.за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
Част „План за управление на отпадъците” – да се разработи съгласно НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (В сила от 13.11.2012 г., Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., Обн. ДВ. бр.89 от 13 Ноември 2012г.);
Част КСС - изготвяне на подробна количествено - стойностна сметка (КСС) за видовете СМР.

4. Изходни данни 

Извадка от кадастрални карти, копия на ситуации с нанесени съществуващи комуникации на експлоатационни дружества, попадащи в обхвата на разглежданите улици.
5. Авторски надзор 

По време на строитество да се извършва авторски надзор на проекта.

6. Нормативна база 

При изготвяне на проекта да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба

· Закон за устройство на територията (ЗУТ);

· Закон за водите (ЗВ); 

· Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

· Закон за геодезията и картографията;

· Закон за управление на отпадъците (ЗУО); 

· БДС EN 752 от 2008 г., Директива 91/271/ЕЕС на Съвета на Европа от 21 май 1991 относно събирането, пречистването и изпускането на отпадъчни води от населени места (битови, производствени и дъждовни) и хармонизираната с нея национална Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. към Закона за водите;

· Наредба №2/22.03.2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, доп. и изм. от 2010г.;

· Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

· Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

· Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г, за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 влиза в сила от 05.06.2010(изм. и доп.27.08.2013г) и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987г, изм. и доп. бр.3 от 1994);

· НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

· Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

· Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г.); 

· Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (обн. ДВ., бр. 57 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 68 от 2004 г., изм. ДВ., бр. 51 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 66 от 2008 г.);

· Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г);

· Наредба № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г.;

· Наредба № 5 от 23 април 2007 г. за мониторинг на водите;

· Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи;

· Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ, бр. 37 от  2004 г., попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.);

· Нормативни документи за проектиране на пътища;

· Българските, европейските и международните стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателните станции и съоръжения и на водопроводните и канализационните мрежи.

Проектът да се представи на Възложителя в четири (4)  екземпляра на хартиен носител и  1 /един/ на магнитен носител.

[image: image1.png]



